|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **Caratteristiche del monitor fetaleoggetto di valutazione con punteggio (compilare la sezione A del questionario per ogni modello fornito indicando a quale tipologia risponde – anteparto/intraparto wifi/ intraparto)** | **Descrizione (ad opera della ditta concorrente)** |
|  | Produttore |  |
|  | Modello (compilare la sezione A del questionario per ogni modello fornito indicando a quale tipologia risponde – anteparto/intraparto wifi/ intraparto) |  |
|  | Fornitore |  |
|  | Anno inizio produzione |  |
| 1 | Numero di canali di rilevazione dei segnali ultrasonori relativi ai molteplici feti e relative frequenze (MHz) dei trasduttori |  |
| 2 | Caratteristiche dei trasduttori:- trasduttore ad ultrasuoni (tipologia, frequenza, modalità di gestione del segnale, etc.)- trasduttore toco- trasduttore wi fi |  |
| 3 | Intervallo di registrazione FHR (bpm) |  |
| 4 | Modalità di gestione dei tracciati (n. tracciati memorizzabili, possibilità di richiamo e visualizzazione, stampa, etc - descrivere) |  |
| 5 | Tipologia di allarmi presenti (modalità di gestione ed impostazione degli allarmi e la configurabilità dei livelli di allarme) - Possibilità di inserimento note cliniche e diagnosi |  |
| 6 | Caratteristiche del display: dimensioni, eventuali movimenti, parametri visualizzabili |  |
| 7 | Modalità scambio di dati fra centrale e monitor fetali al fine di garantire un massimo interfacciamento bidirezionale |  |
| 8 | Operatività in batteria |  |
| 9 | Caratteristiche stampante (possibilità di stampa singolo tracciato, etc) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **B** | **Caratteristiche dell’analisi oggetto di valutazione (sia del cardiotocografo che della centrale di monitoraggio)** | **Descrizione (ad opera della ditta concorrente)** |
| 1 | Criteri utilizzati per l’analisi del tracciato acquisito e tipologie svolte – dettagliare quanto viene eseguito sul cardiotocografo (specificare il modello come da sezione A) e quanto dalla centrale |  |
| 2 | Software o tecniche di visualizzazione delle analisi effettuate in dotazione al sistema |  |
|  |  |  |
| **C** | **Caratteristiche della centrale di monitoraggio oggetto di valutazione** | **Descrizione (ad opera della ditta concorrente)** |
| 1 | Parametri visualizzati per singolo letto e per più letti, possibilità di personalizzare la visualizzazione del singolo posto letto |  |
| 2 | Parametri e tracciati visualizzabili a posteriori ed analisi possibili |  |
| 3 | Capacità massima di registrazione in quantità e durata dei parametri e dei tracciati memorizzabili |  |
| 4 | Caratteristiche del monitor (dimensioni, tipologia, numero, etc) della centrale e del client |  |
| 5 | Tipologia di allarmi presenti sulla centrale (modalità di gestione ed impostazione degli allarmi e la configurabilità dei livelli di allarme) |  |
| 6 | Descrizione della tipologia di rete fornita per la connessione dei cardiotocografi e del client alla centrale  |  |

Dovrà essere compilato il questionario sopra indicato e **dovrà essere allegato nella BUSTA TECNICA sia in formato editabile (word) che in formato pdf firmato digitalmente,** con la relativa documentazione a supporto.

**Non si accetteranno questionari compilati con rimandi ad altra documentazione tecnica se non con riferimenti precisi di pagine e paragrafi dove rilevare le informazioni richieste. I campi non compilati non daranno punteggio**

**Inoltre si chiede di allegare anche l’offerta economica tassativamente senza prezzi.**

Dovrà inoltre essere allegata una relazione attestante il possesso dei requisiti indispensabili minimi richiesti da capitolato (art.2).

**N.B.** Da apporre: luogo, data e firma del legale rappresentante.