|  |
| --- |
| **QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE****DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER LA FORNITURA DI n. 19 TAVOLI OPERATORI DA DESTINARSI ALL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII (CAPOFILA) E ALLA ASST DI PAVIA E IRCCS FONDAZIONE SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA (MANDANTI).** **LOTTO UNICO.** |
| **Produttore** |  |  |
| **Modello** |  |  |
| **Fornitore** |  |  |
| **Anno inizio produzione** |  |  |

***Nel campo “descrizione” è necessario inserire il riferimento alla pagina della relazione tecnica dove il criterio viene ulteriormente descritto e approfondito.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Criterio** | **Max punteggio attribuibile****(D)** | **Da compilare da parte dell’operatore economico indicando il riferimento alla pagina della documentazione tecnica prodotta** |
| **A** | **ELEMENTI DEL TAVOLO (35 p.ti)** | 35 |  |
| 1 | Materiali costituenti colonna, piano e carrello e modalità di pulizia e sanificazione | 3 |  |
| 2 | Sistemi di sicurezza per le diverse componenti del sistema (anti collisione, recupero e movimentazione in caso di guasto, etc) | 5 |  |
| 3 | Durata della batteria a pieno carico, tempo e modalità di ricarica | 5 |  |
| 4 | Massimo peso sopportabile: statico, in articolazione, al massimo sbalzo | 5 |  |
| 5 | Accessibilità archi a C senza ostacoli con la massima escursione avanti/indietro (cm) | 7 |  |
| 6 | Finestra di radiotrasparenza completa (cm) | 5 |  |
| 7 | Carrello trasportatore piani: indicare le caratteristiche tecniche (portata complessiva, presenza quinta ruota, sistema di bloccaggio, possibili movimenti del piano sul carrello, ecc.) | 5 |  |
| **B** | **COLONNE (10 pti)**  |  |  |
| 1 | Modalità di controllo: tastiera, telecomando, etc. Descrivere | 5 |  |
| 2 | Escursioni (min – max)/Inclinazioni (tilt laterale, trandelenburg e antitrendelenburg) | 5 |  |
| **C** | **PIANALI (22 p.ti)** |  |  |
| 1 | Descrivere le sezioni delle due tipologie di pianali offerti, al fine di valutarne le caratteristiche tecniche: sezioni, movimentazione elettriche possibili, inclinazioni dal piano orizzontale, etc | 15 |  |
| 2 | Caratteristiche tecniche, funzionali e costruttive dei cuscini | 7 |  |
| **D** | **IMPATTO AMBIENTALE (2 p.ti)** |  |  |
|  | Strategie adottate per la riduzione dell'impatto sull'ambiente | 2 |  |
| **E** | **PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE (1 p.to)** |  |  |
|  | Possesso certificazione parità di genere di cui all’art. 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al d.lgs. n. 198/2006 (ex art. 108, comma 7 del d.lgs. n. 36/2023) | Sì: 1 No : 0 |  |
| **F** | **PROVA PRATICA (10 p.ti)** |  |  |
| 1 | Adeguatezza e praticità di utilizzo (la commissione tecnica si riserva di chiedere in visione il sistema proposto o di recarsi presso altri centri nei quali il sistema proposto è in uso per poter valutare gli aspetto valutati in questa sessione) | 10 | NON COMPILARE |
| **G** | **MIGLIORIE (10 p.ti)** |  |  |
| 1 | Evidenziare nella presente sezione le migliorie tecniche offerte (es. maggior numero/tipologia di accessori – indicare quali, etc) | 6 |  |
| 2 | Estensione del periodo di garanzia  | 12 mesi = 0 24 mesi = 2 36 mesi = 4 |  |

**Si rammenta che la commissione giudicatrice potrà richiedere la prova pratica dei dispositivi in oggetto per almeno 10 giorni lavorativi e che, in tale caso, la ditta dovrà mettere a disposizione dell’ASST Papa Giovanni XXIII gli apparecchi nella configurazione proposta in gara entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.**

Il presente questionario dovrà essere restituito anche in formato word editabile e dovrà essere allegata **l’offerta economica senza prezzi.**

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini dell’attribuzione del punteggio. Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. In caso di mancata risposta, non si procederà all’attribuzione del punteggio.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firma**

*(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*