| QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER LA FORNITURA DI UN UN SISTEMA TELEMETRICO DA DESTINARE ALLA SC CARDIOLOGIA 1, SC CARDIOLOGIA 2 E ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII LOTTO UNICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centrale di monitoraggio |  |  |  |
| Produttore |  |  |  |
| Modello |  |  |  |
| Fornitore |  |  |  |
| Anno inizio produzione |  |  |  |

| Telemetria |  |  |
| --- | --- | --- |
| Produttore |  |  |
| Modello |  |  |
| Fornitore |  |  |
| Anno inizio produzione |  |  |

.

|  | Criterio | Descrizione (da compilare da parte dell’operatore economico) | Modalità attribuzione punteggio | Punteggio massimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Centrale di monitoraggio |  |  |  |
| 1 | Numero di licenze fornite (indicare la numerosità per ciascuna centrale offerta) |  | Lineare diretta | 5 |
| 2 | Tipologia di monitor offerto (specificare per ciascuna centrale le dimensioni, il numero di monitor, la tipologia) |  | Soggettiva | 3 |
| 3 | Numero di tracciati visualizzabili contemporaneamente su ciascuno dei monitor forniti |  | Lineare diretta | 3 |
| 4 | Parametri visualizzabili: indicare quali ed il tempo memorizzabile |  | Soggettiva | 5 |
| 5 | Gestione allarmi: indicare le modalità di personalizzazione degli allarmi |  | Soggettiva | 3 |
| 6 | Software di elaborazione dei dati forniti (business intelligence, analisi post acquisizione, ricerca dati, etc ) |  | Soggettiva | 7 |
| 7 | Modalità di esportazione del dato (interfaccia HL7, stampa cartacea, ecc.) |  | Soggettiva | 3 |
| 8 | Ulteriori migliorie offerte |  | Soggettiva | 3 |
| B | Telemetro |  |  |  |
| 1 | Dimensioni del display grafico |  | Lineare diretta (in base ai pollici) | 3 |
| 2 | Durata della batteria (nelle condizioni di maggiore stress del sistema - descriverle) |  | Lineare diretta | 4 |
| 3 | Tempo e modalità di ricarica delle batterie alla massima carica |  | Soggettiva | 2 |
| 4 | Peso (con batteria) |  | Lineare inversa | 3 |
| 5 | Monitoraggio parametri (modalità acquisizione derivazioni, n. derivazioni, tipologia dei parametri misurati, tipologia di sensori utilizzati, etc) |  | Soggettiva | 7 |
| 6 | Allarmi del telemetro |  | Soggettiva | 2 |
| C | Sistema di ricezione/Trasmissione |  |  |  |
| 1 | Descrivere dettagliatamente: architettura del sistema, tipologia di apparati forniti, protocolli di comunicazione, strategie adottate per il mantenimento del segnale. |  | Soggettiva | 13 |
| 2 | Descrivere le attività previste per l’installazione, le aree coperte, il cronoprogramma delle opere |  | Soggettiva | 8 |
| D | ADEGUATEZZA E PRATICITA’ D’USO |  |  |  |
| 1 | Sarà valutata la compliance del sistema rispetto alle pratiche cliniche, l’affidabilità degli accessori, etc E’ facoltà dell’Azienda richiedere un periodo di prova del sistema offerto | (DA NON COMPILARE A CARICO DELLA DITTA) | Soggettiva | 6 |

Si rammenta che la commissione giudicatrice potrà richiedere la prova pratica dei dispositivi in oggetto per almeno 10 giorni lavorativi e che, in tale caso, la ditta dovrà mettere a disposizione dell’ASST Papa Giovanni XXIII gli apparecchi nella configurazione proposta in gara entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Alla documentazione tecnica ed al presente questionario (che dovrà essere restituito anche in formato word editabile), dovrà essere allegata l’offerta economica senza prezzi.

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini dell’attribuzione del punteggio. Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata, che dovranno essere limitati a casi eccezionali, dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. In caso di mancata risposta, non si procederà all’attribuzione del punteggio.

_____________, lì ___________

Firma

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)

__________________________