QUESTIONARIO DI DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI

SISTEMA ROBOTICO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA

SC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

P.O. PAPA GIOVANNI - BERGAMO

Compilare indicando solo sì o no come risposta. Specificare ulteriori note SOLO in caso di necessità di esemplificare l’equivalenza.

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Possibilità di impiego nelle seguenti procedure: |  |
| - impianto di protesi mono-compartimentale di ginocchio (mediale, laterale e femoro-rotulea) (PKA) |  |
| - impianto di protesi totale di ginocchio (TKA) |  |
| - impianto di protesi totale di anca (THA) |  |
| Il sistema dotato di un braccio robotico, in grado di operare con precisione (almeno 6 gradi di libertà) all’interno di un campo di lavoro virtuale che ne limiti i movimenti, così da garantire precisione e sicurezza |  |
| Fornitura di un modulo guida completo di telecamera integrata, così da garantire compattezza e facilitarne l’uso in sala operatoria. |  |
| Possibilità di eseguire la pianificazione degli interventi di ortopedia protesica e fornire ausilio all’esecuzione dell’intervento stesso. |  |
| Il software di pianificazione è compatibile con le procedure indicate nella destinazione d’uso, si basa esclusivamente su modelli 3D paziente–specifici, a partire da immagini prodotte tramite metodica CT, a garanzia di una maggiore precisione, di una pianificazione più dettagliata e di una migliore affidabilità robotica. |  |
| Il robot è predisposto per accogliere aggiornamenti evolutivi, sia per i software inclusi in contratto, che di eventuali prossime implementazioni di nuove procedure chirurgiche, senza dover sostituire il sistema. |  |
| Il materiale di consumo dedicato fornito comprende tutto quanto necessario per l’esecuzione dell’intervento in funzione dell’utilizzo della apparecchiatura |  |
| Il sistema dovrà essere conforme al nuovo Regolamento n. 745/2017 relativo ai dispositivi medici e s.m.i.. |  |