| Produttore |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modello |  |  |  |  |  |  |  |
| Fornitore |  |  |  |  |  |  |  |
| Anno inizio produzione |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE |  | SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE | punti max | punti max D | punti max L | punti max T |
| 1 | Caratteristiche Angiografo Biplano |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Sistemi di contenimento della dose al paziente e all'operatore (descrivere algoritmi presenti) |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Caratteristiche degli stativi |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Caratteristiche dei detettori (dimensioni, tecnologia etc.) |  |  |  | 4 |  |  |
|  | DQE – con fascio RQA5 per la condizione di 0 lp/mm con dose 2 µGy A offerta che garantisca maggior DQE verrà corrisposto il PTmax e alle altre offerte punteggio linearmente decrescente |  |  |  |  | 1 |  |
|  | DQE – con fascio RQA5 per la condizione di 1 lp/mm con dose 2 µGy A offerta che garantisca maggior DQE verrà corrisposto il PTmax e alle altre offerte punteggio linearmente decrescente |  |  |  |  | 1 |  |
|  | DQE – con fascio RQA5 per la condizione di 2 lp/mm con dose 2 µGy A offerta che garantisca maggior DQE verrà corrisposto il PTmax e alle altre offerte punteggio linearmente decrescente |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  | MTF – con fascio RQA5 per la condizione di 1 lp/mm con dose 2 µGy A offerta che garantisca maggior DQE verrà corrisposto il PTmax e alle altre offerte punteggio linearmente decrescente |  |  |  |  | 1 |  |
|  | MTF – con fascio RQA5 per la condizione di 2 lp/mm con dose 2 µGy A offerta che garantisca maggior DQE verrà corrisposto il PTmax e alle altre offerte punteggio linearmente decrescente |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  | Caratteristiche e funzionalità del tavolo porta paziente e dei relativi accessori |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Caratteristiche e funzionalità della workstation di post-elaborazione 3D |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Sistema di visualizzazione in sala |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Descrizione di tutte le potenzialità del sistema di visualizzazione in sala operatoria |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Dimensione monitor principale A offerta che garantisca maggiore dimensione del monitor verrà corrisposto il PTmax e alle altre offerte punteggio linearmente decrescente |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Risoluzione del monitor principale |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Numero di segnali gestibili dal sistema offerto in input e output A offerta che garantisca maggior numero tatale di segnali verrà corrisposto il PTmax e alle altre offerte punteggio linearmente decrescente. |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 | Angiografia Rotazionale |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Valutazione dei componenti HW e SW che permettono l’esecuzione della tecnica di angiografia rotazionale. |  |  |  | 7 |  |  |
| 4 | Software |  |  | 19 |  |  |  |
|  | Software applicativi offerti al fine di soddisfare i bisogni clinici indicati nel punto 1 del CSA: descrive sinteticamente |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Descrizione di tutte le potenzialità del software per la fusione delle immagini con immagini TC, RM, US |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Eventuali migliorie software incluse in offerta |  |  |  | 7 |  |  |
| 5 | Realizzazione delle opere |  |  | 7 |  |  |  |
|  | La ditta concorrente dovrà allegare all’offerta tecnica la documentazione indicata nel CSA destinata ai lavori (cfr. art. 3 Capitolato). |  |  |  | 7 |  |  |
| 6 | Integrazione con sistemi di terze parti |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Possibilità di gestione, comando e controllo attivo degli applicativi software dei dispositivi per i quali è stata chiesta la connettività direttamente anche dalla sala d'esame, attraverso opportuni strumenti di interfaccia hardware e/o software. |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 | Adeguatezza e praticità di utilizzo |  |  | 8 |  |  |  |
|  | La commissione tecnica si recherà in visita in un centro in cui è in uso il sistema proposto in gara per poter valutare tali aspetti. |  | Da non compilare a cura del concorrente |  | 8 |  |  |
| 8 | Promozione della parità di genere |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Possesso certificazione parità di genere di cui all’art. 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al d.lgs. n. 198/2006 (ex art. 108, comma 7 del d.lgs. n. 36/2023). |  |  |  |  |  | Sì: 1 No: 0 |
|  | TOTALE: |  |  | 80 |  |  |  |