Allegato 3_D

SCHEDA TECNICA DA COMPILARE A CURA DELL’OFFERENTE

PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI

Compilare indicando SÌ o NO come risposta (possesso o meno del relativo requisito richiesto). Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. Specificare ulteriori note solo in caso di necessità di esemplificare l’equivalenza.

| Produttore |  |
| --- | --- |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno inizio produzione |  |

|  | Requisito | Possesso o meno del relativo requisito richiesto |
| --- | --- | --- |
|  | Consolle base completa. |  |
|  | Gruppo stativo per il montaggio di pompe e altre apparecchiature. |  |
|  | Carrello con peso ed ingombro ridotto, facilità di spostamento e ruote frenate. |  |
|  | Barre di sospensione, piano di appoggio, vassoio per oggetti. |  |
|  | Lampada a led. |  |
|  | Asta telescopica verticale regolabile con un gancio per infusione. |  |
|  | Asta per set da tavolo con un gancio per infusione e un gancio per tenere il set di tubi di perfusione. |  |
|  | Cockpit per la gestione della macchina con relativo braccio di supporto. |  |
|  | Braccio di prolunga per pompa arteriosa. |  |
|  | N. 4 pompe a rullo grandi con relativi supporti e accessori. |  |
|  | N. 3 pompe a rullo piccole con relativi supporti e accessori. |  |
|  | N. 1 clamp elettronica per linea venosa. |  |
|  | N. 1 pompa centrifuga con braccio lungo. |  |
|  | N. 6 unità di comando, n. 4 supporti singoli per unità di comando, n. 1 supporti doppi per unità di comando. |  |
|  | N. 2 moduli di flusso completi di n. 2 sensori di flusso 3/16”, n. 2 da 1/4”, n. 2 da 3/8” e n. 1 da 1/2” completi di supporto. |  |
|  | Modulo sensore di bolle completo di n. 1 sensori di bolle da 3/8” e n. 2 da 1/4”. |  |
|  | N. 1 modulo controllo di livello completi di sensore e supporto. |  |
|  | N. 1 modulo controllo di temperatura completo di n.2 sonda di temperatura per ossigenatori adulti e n. 2 sonde per ossigenatore bambini. |  |
|  | N. 2 moduli di controllo di pressione a 6 canali completi di un cavo traduttore di pressione per ogni canale e supporti. |  |
|  | Sistema di monitoraggio in linea del sangue venoso e arterioso completo di supporti sensori arterioso e venoso. |  |
|  | N. 1 miscelatore di gas O2 e aria completo di set tubi. |  |
|  | Monitor paziente con vista configurabile, costituito da un pannello che visualizza i dati di perfusione e del paziente. |  |

Il presente questionario dovrà essere restituito anche in formato word.

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini della valutazione della rispondenza alle caratteristiche di minima.

_____________, lì ___________

Firma

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)

_________________________________