Allegato 1_D

SCHEDA TECNICA DA COMPILARE A CURA DELL’OFFERENTE

PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI

Compilare indicando SÌ o NO come risposta (possesso o meno del relativo requisito richiesto). Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. Specificare ulteriori note solo in caso di necessità di esemplificare l’equivalenza.

| Produttore |  |
| --- | --- |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno inizio produzione |  |
| Codice ISO | ISO 22.03.18.003 |

|  |  | Da compilare da parte dell’operatore economico indicando si/no e il riferimento alla pagina della documentazione tecnica prodotta |
| --- | --- | --- |
|  | Videoingranditore da tavolo con monitor a colori dimensioni almeno 22 pollici. |  |
|  | Telecamera integrata HD. |  |
|  | Messa a fuoco regolabile e fissa. |  |
|  | Ingrandimento da 1,5 fino a almeno 70x variabile in continuo. |  |
|  | Illuminazione integrata e capacità di cancellazione dei riflessi per pagine lucide. |  |
|  | Luminosità e contrasto regolabili. |  |
|  | Funzione panoramica (possibilità di leggere il foglio per intero). |  |
|  | Dimensioni compatte con struttura che consenta anche il facile posizionamento e lettura di documenti di grandi dimensioni. |  |
|  | Possibilità di orientare il monitor e di regolarlo per favorire l’ergonomia di lettura; |  |
|  | Possibilità di collegare l’uscita video al monitor di un pc (cavo incluso); |  |
|  | Apparecchiatura fornita completa di tutti gli accessori necessari per il corretto utilizzo tra i quali almeno: - Manuale d’uso in lingua italiana - Alimentatore e o cavo di alimentazione inclusi (entrambi se necessario al corretto utilizzo). |  |
|  | Apparecchiatura con certificazione medicale secondo il regolamento dispositivi medici 2017 745 e ss.mm.ii. |  |
|  | Garanzia full risk 24 mesi inclusa |  |

Il presente questionario dovrà essere restituito in formato word e in formato pdf.

_____________, lì ___________

Firma

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)

_________________________________