Allegato 2_D

SCHEDA TECNICA DA COMPILARE A CURA DELL’OFFERENTE

PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI

Compilare indicando SÌ o NO come risposta (possesso o meno del relativo requisito richiesto). Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. Specificare ulteriori note solo in caso di necessità di esemplificare l’equivalenza.

| Produttore |  |
| --- | --- |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno inizio produzione |  |
| Codice ISO | 22.03.18.006 |

|  |  | Da compilare da parte dell’operatore economico indicando si/no e il riferimento alla pagina della documentazione tecnica prodotta |
| --- | --- | --- |
|  | Videoingranditore portatile con schermo HD touch screen da – almeno 8 pollici. |  |
|  | Due telecamere per la lettura a meno di 15 cm e per la visione a distanza e commutatore automatico. |  |
|  | Possibilità di regolare ingrandimento (zoom) e contrasto. |  |
|  | Ingrandimento oggetti da 2x a almeno 30x. |  |
|  | Facile utilizzo e ergomico. |  |
|  | Peso contenuto. |  |
|  | Stabilizzatore video (per avere un’immagine stabile anche in movimento). |  |
|  | Apparecchiatura fornita inclusa di tutti gli accessori necessari per il corretto utilizzo tra i quali: - Manuale d’uso in lingua italiana; - Alimentatore e/o cavo di alimentazione (entrambi se necessario al corretto utilizzo); - Custodia protettiva e per il trasporto; - Supporto di lettura; - Batterie ricaricabili incluse; |  |
|  | Apparecchiatura con certificazione medicale secondo il regolamento dispositivi medici 2017 745 e ss.mm.ii. |  |
|  | Garanzia full risk 24 mesi inclusa |  |

Il presente questionario dovrà essere restituito in formato word e in formato pdf.

_____________, lì ___________

Firma

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)

_________________________________