## Copertina
Allegato 4: Schede informative digitali
del CAPITOLATO INFORMATIVO
ASST Papa Giovanni XXIII
OIR
  Requisiti a livello della Organizzazione
PIR
  Requisiti a livello di progetto
CI/protocollo di scambio informativo
  Requisiti di scambio informativo a livello di commessa
PIM
  Modello informativo
Livello di fabbisogno: schede informative
USI e OBIETTIVI

## Lista oggetti
Ambito disciplinare | Codice Ambito Disciplinare | Lista oggetti | Codice oggetto | Foglio | Eseguito SI/NO2 | Entita IFC | Versione IFC | 4.0.2.1
Architettura | ARC | Porta | POR | ARC_POR | SI | IfcDoor | SI
Architettura | ARC | Finestra | FIN | ARC_FIN | NO | IfcWindow | NO
Strutture | STR | Pilastro | PIL | STR_PIL | SI | IfcColumn
Strutture | STR | Fondazioni | FON | STR_FON | NO | IfcFooting
Impianti Elettrici | IME | Passerella portacavi | PAS | IME_PAS | NO | IfcCableSegment
Impianti Speciali | IMS | Presa Dati | PRD | IMS_PRD | NO | IfcElectricApplianceType
Impianti Speciali | IMS | Trasmissione dati - Box | TRA | IMS_TRA | NO | IfcElectricApplianceType
Impianti Meccanici | IMP | Tubazione | TUB | IMP_TUB | SI | IfcPipeSegment
Impianti Meccanici | IMP | Pompa di calore | POM | IMP_POM | NO | IfcPump
Ambito Disciplinare | Codice Ambito Disciplinare
Architettura | ARC
Strutture | STR
Impianti Meccanici | IMP
Impianti Elettrici | IME
Impianti Speciali | IMS
Cantierizzazioni | CAN
Stato di fatto | SFA
Viabilità stradale | VIS
Sottoservizi stradali | SOT
Paesaggio | PAE

## ARC_POR
Selezionare la casella a destra se si vogliono usare solo le Fasi
Oggetto: | Porta
Entità ifc oggetto: | IfcDoor
Versione ifc: | 4.0.2.1
Classificazione requisiti PIR | Lista proprietà | Descrizione/Commenti proprietà | Tipologia di valore | Unità di misura | Attributi IFC standard | Pset IFC standard | Pset_Personalizzato
Requisiti Identificazione | Codice tipologico | Codice identificativo dell'elemento | Alfanumerico | None | - | IfcDoorTypeEnum | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | Descrizione elemento | Descrizione completa dell'elemento | Testo | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | ID_Porta | ID Type Mark | Alfanumerico | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | WBS_N | WBS livello N | Alfanumerico | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | Classificazione | Omniclass / Uniclass etc. (opzionale se si sceglie di classificare gli oggetti secondo la WBS) | Alfanumerico | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti geometrici | Altezza | Altezza netta | Numerico | m | Heigh | Qto_DoorBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Larghezza | Larghezza netta | Numerico | m | Width | Qto_DoorBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Perimetro | Perimetro totale del rivestimento esterno della porta | Numerico | m | Perimeter | Qto_DoorBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Area | Area netta | Numerico | m2 | Area | Qto_DoorBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Spessore | Spessore Elemento | Numerico | m |  |  | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Base_Livello | Vincolo | Numerico | m |  |  | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Base_Offset | Vincolo | Numerico | m |  |  | Pset_ Geometrici
Requisiti materiali | Nome Materiale | Nome del materiale dato | Alfanumerico | - |  | IfcMaterial | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Resistenza al fuoco | REI (classe di resistenza al fuoco) | Alfanumerico | - | FireRating | Pset_ColumnCommon | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Livello acustico |  | Numerico | dB |  |  | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Impermeabilità |  | Alfanumerico | mm | - | - | Pset_Materiali
Requisiti controllo tempi 4D | Fase cronoprogramma |  | Alfanumerico | None | - | - | Pset_4D
Requisiti controllo tempi 4D | Codice di correlazione al GANTT |  | Alfanumerico | None |  |  | Pset_4D
Requisiti controllo costi 5D | Codice elenco prezzi |  | Alfanumerico | None | - | - | Pset_5D
Requisiti normativi | Riferimento Norma | Normativa di riferimento: ISO/TC 162, UNI ISO 45001 Standard internazionali, Legislazione nazionale, etc | Booleano | None | ParameterTakesPrecedence | IfcBoolean | Pset_normativi
Requisiti Sicurezza | … |  |  | None |  |  | Pset_Sicurezza
Requisiti manutenzione 6D | Piano di Manutenzione |  | Alfanumerico | None | - | - | Pset_manutenzione
Requisiti sostenibilità 7D | … |  |  | None |  |  | Pset_Sostenibilità
Requisiti esecuzione | Creazione | Fase di creazione | Alfanumerico | None | - | - | Pset_esecuzione
Requisiti esecuzione | Demolizione | Fase di demolizione | Alfanumerico | None | - | - | Pset_esecuzione
Requisiti Antincendio | … |  |  | None | - | - | Pset_ Antincendio
Requisiti documentali | … |  |  | None | - | - | Pset_documentali
Requisiti Ambientali | … |  |  | None | - | - | Pset_Ambientali
Requisiti Territoriali | … |  |  | None | - | - | Pset_Territoriali

## STR_PIL
Selezionare la casella a destra se si vogliono usare solo le Fasi
Oggetto: | Pilastro
Entità ifc oggetto: | IfcColumn
Versione ifc: | 4.0.2.1
Classificazione requisiti PIR | Lista proprietà | Descrizione/Commenti proprietà | Tipologia di valore | Unità di misura | Attributi IFC standard | Pset IFC standard | Pset_Personalizzato
Requisiti Identificazione | Codice tipologico | Codice identificativo dell'elemento | Alfanumerico | None | PredefinedType | IfcColumnType | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | Descrizione elemento | Descrizione completa dell'elemento | Testo | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | ID_Pilastro | ID Type Mark | Alfanumerico | None | Reference | Pset_ColumnCommon | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | WBS_N | WBS livello N | Alfanumerico | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | Tipo colonna | Definisce se l'elemento è strutturale o architettonico | Alfanumerico | None | PredefinedType | IfcColumnType | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | Classificazione | Omniclass / Uniclass etc. (opzionale se si sceglie di classificare gli oggetti secondo la WBS) | Alfanumerico | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti geometrici | Lunghezza | Lunghezza profilo | Numerico | m | Length | Qto_ColumnBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Area Sezione | area della sezione trasversale | Numerico | m² | CrossSectionArea | Qto_ColumnBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Volume | Volume netto | Numerico | m³ | NetVolume | Qto_ColumnBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Superficie laterale | SuperficieEsterna | Numerico | mm² | OuterSurfaceArea | Qto_ColumnBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Peso | Peso profilo al metro | Numerico | Kg | NetWeight | Qto_ColumnBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Base_Livello | Vincolo inferiore | Numerico | m |  |  | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Top_Livello | Vincolo superiore | Numerico | m |  |  | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Top_Offset | Offset del vincolo superiore | Numerico | m |  |  | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Base_Offset | Offset del vincolo inferiore | Numerico | m |  |  | Pset_ Geometrici
Requisiti materiali | Nome Materiale | Nome del materiale dato | Alfanumerico | - |  | IfcMaterial | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Protezione al fuoco | Protezione al fuoco | Boolean | - |  |  | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Trattamenti | Trattamenti | Boolean | - |  |  | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Classe di resistenza | Tipo/codice della classe di resistenza | Alfanumerico | - | StrengthClass | Pset_ConcreteElementGeneral | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Classe di esposizione | Tipo/codice della classe di esposizione | Alfanumerico | - | ExposureClass | Pset_ConcreteElementGeneral | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Isolamento acustico | Isolamento acustico | Numerico | dB |  |  | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Permeabilità al vapore | capacità di consentire un vapore | Numerico | Kgm2 s Pa | VaporPermeability | Pset_MaterialHygroscopic | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Modulo di Young | Elasticità materiale | Numerico | N/m2 | YoungModulus | Pset_MaterialMechanical | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Temperatura di combustione | Infiammabilità iniziale | Numerico | °C | CombustionTemperature | Pset_MaterialFuel | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Impermeabilità | Resistenza all’acqua | Alfanumerico | mm | - | - | Pset_Materiali
Requisiti controllo tempi 4D | Fase cronoprogramma |  | Alfanumerico | None | - | - | Pset_4D
Requisiti controllo tempi 4D | Codice di correlazione al GANTT |  | Alfanumerico | None |  |  | Pset_4D
Requisiti controllo costi 5D | Codice elenco prezzi |  | Alfanumerico | None | - | - | Pset_5D
Requisiti normativi | Riferimento Norma | Normativa di riferimento: NTC2018, UNI ISO 45001 Standard internazionali, Legislazione nazionale, etc | Booleano | None | - | - | Pset_normativi
Requisiti Sicurezza | … |  |  | None |  |  | Pset_Sicurezza
Requisiti manutenzione 6D | Piano di Manutenzione |  | Alfanumerico | None | - | - | Pset_manutenzione
Requisiti sostenibilità 7D | … |  |  | None |  |  | Pset_Sostenibilità
Requisiti esecuzione | Creazione | Fase di creazione | Alfanumerico | None | - | - | Pset_esecuzione
Requisiti esecuzione | Demolizione | Fase di demolizione | Alfanumerico | None | - | - | Pset_esecuzione
Requisiti Antincendio | … |  |  | None | - | - | Pset_ Antincendio
Requisiti documentali | … |  |  | None | - | - | Pset_documentali
Requisiti Ambientali | … |  |  | None | - | - | Pset_Ambientali
Requisiti Territoriali | … |  |  | None | - | - | Pset_Territoriali

## IMP_TUB
Selezionare la casella a destra se si vogliono usare solo le Fasi
Oggetto: | Tubazione
Entità ifc oggetto: | IfcPipeSegment
Versione ifc: | 4.0.2.1
Classificazione requisiti PIR | Lista proprietà | Descrizione/Commenti proprietà | Tipologia di valore | Unità di misura | Attributi IFC standard | Pset IFC standard | Pset_Personalizzato
Requisiti Identificazione | Tipo | Tipo elemento | Alfanumerico | None |  | IfcPipeSegmentType | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | Descrizione elemento | Descrizione completa dell'elemento | Testo | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | ID_Tubazione | Codice identificativo dell'elemento | Alfanumerico | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | WBS_N | WBS livello N | Alfanumerico | None | - | - | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | Tipo Sistema | Tipologia del sistema meccanico | Alfanumerico | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | Nome Sistema | Nome del sistema meccanico | Alfanumerico | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | Sistema Abbreviazione | Nome dell'abbreviazione del sistema meccanico | Alfanumerico | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti Identificazione | Classificazione Sistema | Omniclass / Uniclass etc. (opzionale se si sceglie di classificare gli oggetti secondo la WBS) | Alfanumerico | None |  |  | Pset_Identificazione
Requisiti geometrici | Lunghezza | Lunghezza profilo | Numerico | m | Length | Qto_PipeSegmentBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Diametro Interno | Diametro interno elemento | Numerico | m | InnerDimeter | Pset_PipeSegmentTypeCommon | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Diametro Esterno | Diametro esterno elemento | Numerico | m | OuterDiameter | Pset_PipeSegmentTypeCommon | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Livello | Livello di riferimento dell'elemento | Numerico | m |  |  | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Area sezione trasversale | Area della sezione trasversale lorda | Numerico | m² | GrossCrossSectionArea | Qto_PipeSegmentBaseQuantities | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Top_Offset | Top Offset dell'elemento | Numerico | m |  |  | Pset_ Geometrici
Requisiti geometrici | Base_Offset | Bottom Offset dell'elemento | Numerico | m |  |  | Pset_ Geometrici
Requisiti materiali | Nome Materiale | Nome del materiale dato | Alfanumerico |  |  | IfcMaterial | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Classe di resistenza | Tipo/codice della classe di resistenza | Alfanumerico | - |  |  | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Densità | pesi dei tubi | Numerico | kg/m3 |  |  | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Coefficiente di scabrezza | Rugosità interna di un tubo | Numerico | C | InteriorRoughnessCoefficient | Pset_PipeSegmentTypeCommon | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Pressione di operatività | Differenza di pressione interna standard | Numerico | Pa | WorkingPressure | Pset_PipeSegmentTypeCommon | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Pressione minima e massima | Pressione minima e massima | Numerico | Pa | PressureRange | Pset_PipeSegmentTypeCommon | Pset_Materiali
Requisiti materiali | Temperatura minima e massima | Temperatura minima e massima | Numerico | °C | TemperatureRange | Pset_PipeSegmentTypeCommon | Pset_Materiali
Requisiti controllo tempi 4D | Fase cronoprogramma |  | Alfanumerico | None | - | - | Pset_4D
Requisiti controllo tempi 4D | Codice di correlazione al GANTT |  | Alfanumerico | None |  |  | Pset_4D
Requisiti controllo costi 5D | Codice elenco prezzi |  | Alfanumerico | None | - | - | Pset_5D
Requisiti normativi | Riferimento Norma | Normativa di riferimento: ISO/TC 5/SC 1, ISO 4200 Standard internazionali, Legislazione nazionale, etc | Booleano | None | - | - | Pset_normativi
Requisiti Sicurezza | … |  |  | None |  |  | Pset_Sicurezza
Requisiti manutenzione 6D | Data installazione |  | Alfanumerico |  |  |  | Pset_manutenzione
Requisiti manutenzione 6D | Data valutazione |  |  |  | AssessmentDate | Pset_Condition | Pset_manutenzione
Requisiti manutenzione 6D | Valutazione delle condizioni |  |  |  | AssessmentCondition | Pset_Condition | Pset_manutenzione
Requisiti manutenzione 6D | Descrizione valutazione |  |  |  | AssessmentDescription | Pset_Condition | Pset_manutenzione
Requisiti manutenzione 6D | Piano di Manutenzione | Si/No | Booleano | None | - | - | Pset_manutenzione
Requisiti sostenibilità 7D | … | [5 empty] | Pset_Sostenibilità
Requisiti esecuzione | Creazione | Fase di creazione | Alfanumerico | None | - | - | Pset_esecuzione
Requisiti esecuzione | Demolizione | Fase di demolizione | Alfanumerico | None | - | - | Pset_esecuzione
Requisiti Antincendio | … |  |  | None | - | - | Pset_ Antincendio
Requisiti documentali | … |  |  | None | - | - | Pset_documentali
Requisiti Ambientali | … |  |  | None | - | - | Pset_Ambientali
Requisiti Territoriali | … |  |  | None | - | - | Pset_Territoriali