Appalto; Servizio di Sorveglianza e Sicurezza Antincendio ASST Spedali Civili di Brescia; Atto n.; del. C = COMMITTENTE A = APPALTATORE C; A; Misure preventive; Importo (€). X; ### PRINCIPI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE E NON - In relazione alle fattispecie di rischio che possono costituire fonte di pericolo o danno per cose e/o persone, ASST Spedali Civili ha elaborato, per ciascuna delle strutture che costituiscono unità di offerta, un documento per la gestione delle emergenze sanitarie e non e in virtù del quale l’appaltatore deve: - provvedere ad una adeguata formazione/informazione del personale dipendente chiamato a prestare la propria attività per ASST; - garantire, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la formazione del personale secondo le indicazioni contenute nel DM 10.03.1998 e nel DM 388/03; - all’interno della propria organizzazione lavorativa e/o delle turnazioni, l’appaltatore deve garantire la presenza di un adeguato numero di operatori addestrati e abilitati allo svolgimento di interventi in materia di antincendio e/o di primo soccorso, individuati e designati in base a quanto prescritto dallo stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che pertanto, possano, in caso di emergenze, collaborare/coadiuvare negli interventi il personale di ASST; - rendere disponibili ai lavoratori designati e di cui al punto precedente, idonee dotazioni per il primo soccorso e la lotta antincendio (al riguardo si precisa che il personale della ditta appaltatrice opportunamente formato potrà ricorrere all’uso dei sistemi di estinzione incendi e/o materiale per interventi di primo soccorso presenti nelle strutture di ASST, segnalando tempestivamente l’avvenuto utilizzo ai soggetti responsabili del Presidio/Struttura di ASST); - predisporre, per i locali dati in concessione d’uso da ASST, un proprio piano di emergenza e evacuazione coerente con le indicazioni/previsioni già presenti nel piano generale di presidio/servizio/reparto/struttura fornito da ASST e inviandone copia alla Direzione Sanitaria di riferimento; - verificare che nei locali concessi in uso da ASST, siano esposte planimetrie d'orientamento indicanti le uscite di sicurezza e le vie di fuga che devono essere mantenute libere e sgombre; - fornire ad ASST la documentazione attestante la formazione del personale incaricato delle attività in esame e di cui ai punti precedenti; - richiedere al proprio personale dipendente l’assunzione di comportamenti consoni alle situazioni di emergenza che si dovessero verificare applicando pedissequamente le procedure di emergenza messe a disposizione da ASST ed in particolare per quanto attiene: #### SEGNALAZIONE DI ALLARME DA PARTE DI PERSONALE DI ASST Qualora il personale dell’appaltatore stia operando in un’area in cui viene dato un segnale d’allarme (vocale o con sistema manuale o automatico d’avviso), l’addetto si attiene alle indicazioni degli addetti all’evacuazione di ASST ed in particolare deve: - sospendere l’attività in corso, - mettere, se possibile, in sicurezza gli impianti interessati dall’intervento, - spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero costituire pericolo od ostacolo per l’evacuazione da parte del personale e degli utenti/pazienti, - in caso venga dato l’ordine di evacuazione, recarsi presso il punto di raccolta indicato dagli addetti all’evacuazione e restarvi fino alla comunicazione di chiusura della situazione di emergenza. #### RILEVAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’APPALTATORE DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA, IN PRESENZA DI PERSONALE DI ASST Qualora il personale dipendente dell’appaltatore rilevi personalmente una situazione di emergenza mentre opera in un’area in cui è presente personale di ASST deve: - avvisare immediatamente della situazione rilevata il preposto (o, in sua assenza, altro personale) di ASST; - attenersi a tutte le indicazioni contenute nel titolo precedente. #### RILEVAZIONE DA PARTE DI PERSONALE DIPENDENTE DELL’APPALTATORE DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA, IN ASSENZA DI PERSONALE DI ASST Qualora personale dipendente dell’appaltatore rilevi personalmente una situazione di emergenza mentre opera in un’area in cui non è presente personale dipendente di ASST deve: - sospendere l’attività in corso. - informare immediatamente l’addetto alle comunicazioni di emergenza come indicato sulla cartellonistica affissa nelle strutture e in caso non risulti possibile contattare l’addetto alle comunicazioni di emergenza, chiamare direttamente il numero di emergenza 112 segnalando la situazione di criticità riscontrata e il supporto necessario (Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, Ambulanza, ecc); - allontanare tutte le persone (lavoratori, visitatori, pazienti, ecc.) che possono essere esposte ad un pericolo grave ed immediato o, nel caso di principio d’incendio, che possano subire danni dall’eventuale uso dei sistemi di estinzione utilizzati (l’intervento deve essere effettuato solo se addestrati e solo se questo non costituisce pericolo per la propria persona e per le persone presenti, intervenire localmente sul focolaio di incendio con i mezzi mobili presenti nell’area (estintori e coperte antifiamma); - se possibile mettere in sicurezza gli impianti interessati dall’intervento; - se possibile, spostare attrezzature e/o macchinari in uso che potrebbero costituire pericolo od ostacolo per l’evacuazione; - aggiornare l’addetto alle comunicazioni di emergenza al recapito indicato nell’apposita cartellonistica presente nelle strutture circa l’evoluzione dell’evento fino all’arrivo degli addetti alla squadra antincendio di ASST; - nel caso si renda necessario evacuare l’area coinvolta dall’emergenza, portarsi all’esterno dei fabbricati, seguendo l’apposita segnaletica, raggiungere uno dei punti di raccolta e restarvi fino alla comunicazione di chiusura della situazione di emergenza. UTILIZZO DEI SISTEMI DI ESTINZIONE INCENDI PORTATILE Si ricorda che, per l’utilizzo dell’estintore portatile, è necessario: - Scegliere l’estintore adatto al tipo di fuoco - Verificare che la lancetta del manometro (se presente) sia sul verde - Staccare la spina di sicurezza - Avvicinarsi assicurandosi una via di fuga alle spalle - Mantenere la posizione più bassa possibile - Premere a fondo la leva di comando - Agire alla giusta distanza dal fuoco (2-3 metri) - Dirigere il getto alla base della fiamma - Agire in progressione - Muovere a ventaglio il getto dell’estintore - Esaminare i possibili sviluppi dell’incendio - Mai operare con un altro operatore in posizione contrapposta - Utilizzare eventuali mezzi di protezione individuale - Verificare che tutti i focolai siano spenti (prolungare l’erogazione anche se la fiamma è spenta, fino a svuotamento dell’estintore) - Fare attenzione ai possibili rischi per l’operatore ricordando che la durata dell’estintore è estremamente limitata (15-20 sec) COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EVENTO SISMICO (TERREMOTO) Le più gravi conseguenze ipotizzabili per questo evento sono le seguenti: - lesione agli edifici con o senza crolli. - danni agli impianti (con parziale interruzione di erogazione dell’energia elettrica, guasti alle linee telefoniche o alla rete idrica, ecc.). - danneggiamenti a strutture interne (blocco di porte o serramenti, danneggiamenti a controsoffitto, ecc.). - panico, anche elevato, tra le persone presenti. In caso di terremoto, se ci si trova all'interno della struttura: - in relazione alle modalità di sviluppo e durata di un evento sismico, se non si è in assoluta prossimità di una uscita non tenere atteggiamenti volti al tentativo di uscita dal fabbricato (l’esodo dall’edificio è raccomandato solamente per le persone che si trovano al piano terra dell’edificio per le quali il raggiungimento di un luogo sicuro all’esterno è ottenibile in pochi secondi); - valutare posizioni e protezioni che possano permettere una adeguata difesa dai crolli di tramezze, tamponamenti, cornicioni, ecc…; - restare all'interno dei locali e ripararsi sotto tavoli o letti, o in prossimità di elementi portanti della struttura (travi, pilastri, muri portanti). - non precipitarsi fuori rimanendo in prossimità dell’edificio in quanto è molto probabile il rischio di investimento da parte di materiali provenienti dall'alto e comunque osservare le indicazioni e/o svolgere i compiti assegnati dai propri responsabili o dagli addetti ai P.G.E./P.E.E. di ASST; - se possibile allontanarsi e allontanare visitatori, pazienti e ospiti da superfici vetrate e da armadi o scaffalature; Se ci si trova all'aperto: - allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da caduta di oggetti o materiali. terminata la scossa raggiungere uno dei punti di raccolta. Indicazioni analoghe possono essere date in caso di altri eventi (trombe d'aria, esplosioni, frane, impatto di aeromobili, ecc..) che possano provocare danni strutturali. anche in casi del genere la corsa cieca verso le aperture può essere controproducente. attendere piuttosto la fine dell’evento catastrofico cercando un posto riparato (potrebbero avvenire altre esplosioni o crolli collegati). Nell'allontanarsi dall'edificio muoversi con circospezione controllando, prima di trasferire il peso del corpo da un punto all'altro, la stabilità del piano di calpestio. In ogni caso è necessario: - mantenere comportamenti e condizioni di calma aiutando, se possibile, le altre persone presenti; - che tutti gli interventi e le azioni intraprese durante una situazione di emergenza siano effettuati senza mettere a repentaglio l’incolumità propria e degli altri ed in conformità alle istruzioni ricevute; - non correre, non urlare, non creare assembramenti ingiustificati, non ostruire le vie d’esodo; - non utilizzare gli ascensori, segnalare al personale addetto alla gestione dell’emergenza eventuali anomalie e/o persone che risultano in pericolo.. x; - ASST, per tramite delle sue articolazioni aziendali preposte, mette in diponibilità dell’appaltatore copia del P.G.E. e P.E.E. delle strutture; - ASST, per tramite delle proprie articolazioni aziendali preposte, se necessario, integra i P.G.E. e P.E.E con quanto prodotto e fornito dall’appaltatore;. Data: come da DUVRI Sommario